## Eski Liste 2018 (hidden)
İÇ TESİSAT İŞE BAŞLAMA DOSYASI KONTROL LİSTESİ
Firma: Tarih:
Müteahhit Firma: | E | H
1. PROJE MÜRACAAT EVRAKLARI
1.1 Proje kapağı
1.2 Proje basvuru dilekçesi
1.3 Abone ve müteahhit bilgileri ( Firma tam ismi, Adres, Telefon, Fax bilgileri)
2. ABONE BELGELERİ
2.1 Müteahhit firma yetkilendirme yazısı ( Abone yetkilileri tarafından imzalanmıs.)
2.2 Müteahhit Firma ile Üye arasında yapılmıs olan Doğalgaz Dönüsüm Sözleşmesi
3. MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERi
3.1 Müteahhit firma yetkilisi imza sirküleri
3.2 Yetkili mühendis ve saha sorumlusu yazısı ( Projede görevlendirilecek Yetkili mühendis ve Saha sorumlusu teknik elemanlarını bildiren yazı)
3.3 Yetkili mühendis ve saha sorumlusu Sertifikaları (Yetkili Makine Mühendisi’nin MMO veya EPDK’ca kabul edilen kuruluslardan alınmıs “Doğalgaz İç Tesisat Yetkili Mühendis Belgesi”, Saha Sorumlusu’na ait asgari EML diploması veya ustalık belgesi)
3.4 Kaynakçı Kalifikasyon Belgeleri ( Servis hatları varsa PE kaynakçılarıda dahil edilecek) (TSE, Üniversiteler veya Akredite kuruluslardan alınmış)
3.5 POLGAZ onaylı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası
4. PROJE BİLGİLERİ
4.1 Projenin tanımı ( bransman alınan ana hattın tanımı ve yeri, hat kapasitesi, hatbasıncı vb. bilgileri içeren açıklama)
4.2 Kapsam (Projenin kapsamı, tesis bilgileri varsa tadilat veya ek tesise ait açıklamalar vb.)
4.3 Doğalgaz İç Tesisat Sigortası (19 Mart 2006 Tarih 26113 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/03/2006 Tarih 680 Sayılı EPDK Kurul Kararı gereği)
5. TASARIM ESASLARI
5.1 Malzeme standartları
5.2 Kaynak Prosedürü
5.3 Tahribatsız muayene prosedürü
5.4 Test Prosedürleri (Mukavemet testi, Sızdırmazlık testi)
5.5 Boru boyama prosedürleri (Test ve gaz açımından sonra)
5.6 Duvar ve Yol geçisleri
5.7 Topraklama Esasları
6. TOPLAM TÜKETİM DAĞILIM TABLOSU
6.1. Ünite adı, tüketim noktası, tüketim miktarı, durumu (mevcut,yeni,yedek), toplam tüketim(kurulu fiili kapasite)
7. DOĞAL GAZ KULLANICILARI (Tüketim cihazları, yakma cihazları,proses vb.)
7.1 Doğalgaz kullanıcıları tablosu,
7.2 Doğalgaz kullanıcıları katalogları, sertifika ve üretici firma belgeleri,
7.3 Doğalgaz uygunluk belgeleri
8. DOĞAL GAZ TESİSATI BİLGİLERİ
8.1 Doğal gaz tesisatı yerlesim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dısı alanlarda 1/100 veya 1/200 ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak)
8.2 Doğal gaz tesisatı izometrik planı,
8.3 Doğal gaz tesisatı malzeme notasyonlu izometrik planı,
8.4 Doğal gaz tesisatı boru hattı malzeme listesi (Boru, fitting, vana, filtre, regülatör, sayaç vb. bütün komponentler gösterilecek)
8.5 Malzeme katalogları ve sertifikaları
9. DOĞAL GAZ TESİSATI HESAPLAMALARI
9.1 Tüketim cihazları kapasite hesaplamaları
9.2 Boru hattı hesap izometrisi
9.3 Esdeğer uzunluk tablosu
9.4 Doğal gaz tesisatı basınç kaybı ve hız hesabı
9.5 Havalandırma Hesabı
9.6 Isıl genlesme hesabı
9.7 Tasıyıcı sistemler mukavemet hesabı
9.8 Elektrik linye hattı
9.9 Baca hesapları (TS 11389 EN 13384-1)
10. DOĞAL GAZ TESİSATI DETAY PROJELERİ
10.1 Hendek detayı
10.2 Duvar ve yol geçis detayı
10.3 Konsol detayı
10.4 Topraklama ve köprüleme detayları
10.5 Havalandırma detayları
11. KATODİK KORUMA
11.1 Katodik koruma hesapları
11.2 Anot yerlesim planı (Boru hattı izometrisinde belirtilecek)
11.3 Katodik koruma ölçü kutusu detayı
11.4 Anot bağlantı detayları (Mg anot kullanılacak.)
12. BASINÇ DÜSÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONLARI
12.1 İstasyon Genel Yerlesim Planı (istasyon yeri, üzerinde çekme mesafeleri ve mevcut yapılar islenmis olan mimari vaziyet planı üzerinde olacaktır)gösterilecek. Vaziyet planı tüm parseli kapsar nitelikte olacaktır)
12.2 İstasyon P&I Diyagramı
12.3 İstasyon Malzeme ve Basınç Sınıfları Listesi
12.4 İstasyon Hesaplamaları (Filtre, Sayaç kapasite hesabı, Regülatör seçimi, Relief Valve, boru çap ve hız hesabı vb.)
12.5 İstasyon Beton Kaidesi Temel Detay Projesi
12.6 İstasyon yerlesim Alanı Tel Çit ve Topraklama Planı (1/50 veya 1/100 ölçekli)
12.7 Topraklama Hesapları
12.8 Malzeme Katalog ve Sertifikaları (Tüm cihaz ve ekipmanların bakım ve onarım kılavuzu)
12.9 2 yıl yedek malzeme listesi (İş bitirme dosyası ile verilebilir)
13. İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI / GAZ KONTROL HATTI
13.1 Akış Şeması
13.2 Ekipman Tablosu
13.3 Kataloglar ve Sertifikalar
14. GAZ ALARM SiSTEM DETAYLARI
14.1 Dedektör Yerleşim Planı,
14.2 PID Şeması,
14.3 Ekipman Listesi,
14.4 Pano Akım Şeması,
İŞ BİTİMİNDE AS-BUILT PROJELER (UYGULAMA SIRASINDA PROJEDE DEĞİŞİKLİK OLDU İSE) İLE AŞAĞIDA YER ALAN EVRAKLAR DOSYA EKİNE KONACAKTIR
15. TEST TUTANAKLARI
15.1 Mukavemet testi tutanakları
15.2 Sızdırmazlık testi tutanakları
15.3 Radyografik muayene raporları ve filmler (Rapor, NDT firması haricinde akredite olmus bir kurulus veya üniversite tarafından da onaylanmıs olacaktır)
15.4 Topraklama test raporları
15.5 Katodik koruma test raporları, detay çizimler
NOT :
(1) Madde 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14’deki bütün proje hesap sayfaları, plan ve izometrikçizimler vb. Müteahhit Yetkili Mühendisi tarafından imzalanmıs olacaktır.
(2) Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları takiben onaylanır ve üç nüsha olarak çoğaltılır. Doğalgaz iç tesisat sigorta islemi projeler incelenip kabul edildikten sonra yapılır. Polatlı OSB tarafından onaylanan ve orijinali Polatlı OSB Bölge Müdürlüğü’nde kalan dosyadan bir nüsha müteahhide, bir nüsha da Abone’ye verilir.
(3) Komponent seçimleri ilgili katalogdaki seçim abağı, diyagramı, tablosu vb. üzerinde işaretlenmis olacaktır.

## İŞE BAŞLAMA
İÇ TESİSAT İŞE BAŞLAMA DOSYASI KONTROL LİSTESİ
Firma: Tarih:
Müteahhit Firma: | E | H
1. PROJE MÜRACAAT EVRAKLARI
1.1 Proje kapağı | E
1.2 Proje basvuru dilekçesi | E
1.3 Abone ve müteahhit bilgileri ( Firma tam ismi, Adres, Telefon, Fax bilgileri) | E
2. ABONE BELGELERİ
2.1 Müteahhit firma yetkilendirme yazısı ( Abone yetkilileri tarafından imzalanmıs.) | E
2.2 Müteahhit Firma ile Üye arasında yapılmıs olan Doğalgaz Dönüsüm Sözleşmesi(Sözleşme bedeli yazacak sigorta bu bedele göre yapılacak)
3. MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERi
3.1 Müteahhit firma yetkilisi imza sirküleri
3.2 Yetkili mühendis ve saha sorumlusu yazısı ( Projede görevlendirilecek Yetkili mühendis ve Saha sorumlusu teknik elemanlarını bildiren yazı) | E
3.3 Yetkili mühendis ve saha sorumlusu Sertifikaları (Yetkili Makine Mühendisi’nin MMO veya EPDK’ca kabul edilen kuruluslardan alınmıs “Doğalgaz İç Tesisat Yetkili Mühendis Belgesi”, Saha Sorumlusu’na ait asgari EML diploması veya ustalık belgesi)
3.4 Kaynakçı Kalifikasyon Belgeleri ( Servis hatları varsa PE kaynakçılarıda dahil edilecek) (TSE, Üniversiteler veya Akredite kuruluslardan alınmış)
3.5 POLGAZ onaylı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası
4. PROJE BİLGİLERİ
4.1 Projenin tanımı ( bransman alınan ana hattın tanımı ve yeri, hat kapasitesi, hatbasıncı vb. bilgileri içeren açıklama) | E
4.2 Kapsam (Projenin kapsamı, tesis bilgileri varsa tadilat veya ek tesise ait açıklamalar vb.) | E
4.3 Doğalgaz İç Tesisat Sigortası (19 Mart 2006 Tarih 26113 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/03/2006 Tarih 680 Sayılı EPDK Kurul Kararı gereği)
5. TOPLAM TÜKETİM DAĞILIM TABLOSU
5.1. Ünite adı, tüketim noktası, tüketim miktarı, durumu (mevcut,yeni,yedek), toplam tüketim(kurulu fiili kapasite) | E
6. DOĞAL GAZ KULLANICILARI (Tüketim cihazları, yakma cihazları,proses vb.)
6.1 Doğalgaz kullanıcıları tablosu, | E
6.2 Doğalgaz kullanıcıları katalogları, sertifika ve üretici firma belgeleri,
6.3 Doğalgaz uygunluk belgeleri
7. DOĞAL GAZ TESİSATI BİLGİLERİ
7.1 Doğal gaz tesisatı yerlesim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dısı alanlarda 1/100 veya 1/200 ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak)
7.2 Doğal gaz tesisatı izometrik planı,
7.3 Doğal gaz tesisatı malzeme notasyonlu izometrik planı,
7.4 Doğal gaz tesisatı boru hattı malzeme listesi (Boru, fitting, vana, filtre, regülatör, sayaç vb. bütün komponentler gösterilecek) | E
7.5 Malzeme katalogları ve sertifikaları
8. DOĞAL GAZ TESİSATI HESAPLAMALARI
8.1 Tüketim cihazları kapasite hesaplamaları(Doğalgaz Tesisatı Yerleşim Planı projesi)
8.2 Boru hattı hesap izometrisi (Doğalgaz Tesisatı izometrik Planı projesi)
8.3 Esdeğer uzunluk tablosu (Doğalgaz Tesisatı malzeme notasyonlu izometrik projesi)
8.4 Doğal gaz tesisatı basınç kaybı ve hız hesabı
8.5 Havalandırma Hesabı
8.6 Isıl genlesme hesabı( Uzun Hatlarda)
8.7 Tasıyıcı sistemler mukavemet hesabı
8.8 Elektrik linye hattı
8.9 Baca hesapları (TS 11389 EN 13384-1)
9. KATODİK KORUMA
9.1 Katodik koruma hesapları
9.2 Anot yerlesim planı (Boru hattı izometrisinde belirtilecek)
9.3 Katodik koruma ölçü kutusu detayı
9.4 Anot bağlantı detayları (Mg anot kullanılacak.)
10. İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI / GAZ KONTROL HATTI
10.1 Akış Şeması
10.2 Ekipman Tablosu
10.3 Kataloglar ve Sertifikalar
11. GAZ ALARM SiSTEM DETAYLARI
11.1 Dedektör Yerleşim Planı,
11.2 PID Şeması,
11.3 Ekipman Listesi,
11.4 Pano Akım Şeması,

## İŞ BİTİRME
İÇ TESİSAT İŞE BAŞLAMA DOSYASI KONTROL LİSTESİ
Firma: Tarih:
Müteahhit Firma: | E | H
1. PROJE MÜRACAAT EVRAKLARI
1.1 Proje kapağı | E
1.2 Proje basvuru dilekçesi | E
1.3 Abone ve müteahhit bilgileri ( Firma tam ismi, Adres, Telefon, Fax bilgileri) | E
7. DOĞAL GAZ TESİSATI BİLGİLERİ
7.1 Doğal gaz tesisatı yerlesim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dısı alanlarda 1/100 veya 1/200 ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak)
7.2 Doğal gaz tesisatı izometrik planı,
7.3 Doğal gaz tesisatı malzeme notasyonlu izometrik planı,
7.4 Doğal gaz tesisatı boru hattı malzeme listesi (Boru, fitting, vana, filtre, regülatör, sayaç vb. bütün komponentler gösterilecek) | E
7.5 Malzeme katalogları ve sertifikaları
8. DOĞAL GAZ TESİSATI HESAPLAMALARI
8.1 Tüketim cihazları kapasite hesaplamaları(Projeden Çıktı Alınıp Koyulacak)
8.2 Boru hattı hesap izometrisi
8.3 Esdeğer uzunluk tablosu
8.4 Doğal gaz tesisatı basınç kaybı ve hız hesabı
8.5 Havalandırma Hesabı
8.6 Isıl genlesme hesabı( Uzun Hatlarda)
8.7 Tasıyıcı sistemler mukavemet hesabı
8.8 Elektrik linye hattı
8.9 Baca hesapları (TS 11389 EN 13384-1)
9. KATODİK KORUMA
9.1 Katodik koruma hesapları
9.2 Anot yerlesim planı (Boru hattı izometrisinde belirtilecek)
9.3 Katodik koruma ölçü kutusu detayı
9.4 Anot bağlantı detayları (Mg anot kullanılacak.)
10. İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI / GAZ KONTROL HATTI
10.1 Akış Şeması
10.2 Ekipman Tablosu
10.3 Kataloglar ve Sertifikalar
11. GAZ ALARM SiSTEM DETAYLARI
11.1 Dedektör Yerleşim Planı,
11.2 PID Şeması,
11.3 Ekipman Listesi,
11.4 Pano Akım Şeması,
İŞ BİTİMİNDE AS-BUILT PROJELER (UYGULAMA SIRASINDA PROJEDE DEĞİŞİKLİK OLDU İSE) İLE AŞAĞIDA YER ALAN EVRAKLAR DOSYA EKİNE KONACAKTIR
12. TEST TUTANAKLARI
12.1 Mukavemet testi tutanakları | E
12.2 Sızdırmazlık testi tutanakları | E
12.3 Radyografik muayene raporları ve filmler (Rapor, NDT firması haricinde akredite olmus bir kurulus veya üniversite tarafından da onaylanmıs olacaktır)
12.4 Topraklama test raporları
12.5 Katodik koruma test raporları, detay çizimler
NOT :
(1) Madde 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14’deki bütün proje hesap sayfaları, plan ve izometrikçizimler vb. Müteahhit Yetkili Mühendisi tarafından imzalanmıs olacaktır.
(2) Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları takiben onaylanır ve üç nüsha olarak çoğaltılır. Doğalgaz iç tesisat sigorta islemi projeler incelenip kabul edildikten sonra yapılır. Polatlı OSB tarafından onaylanan ve orijinali Polatlı OSB Bölge Müdürlüğü’nde kalan dosyadan bir nüsha müteahhide, bir nüsha da Abone’ye verilir.
(3) Komponent seçimleri ilgili katalogdaki seçim abağı, diyagramı, tablosu vb. üzerinde işaretlenmis olacaktır.

## Proje kapağı
1.1 ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİS DOĞALGAZ TESİSATI PROJESİ
SERTİFİKALI FİRMA KAŞESİ ve YETKİLİ MÜHENDİS İMZASI | [6 empty] | POLATLI OSB ONAYI
Projedeki plan ve hesapların mesuliyetini kabul ederim.
PROJE TİPİ
KOLON |  | TOPLAM DEBİ
TADİLAT |  | TADİLAT NO
GAZ TESLİM NOKTASI BİLGİLERİ
MÜŞTERİ İSTASYON |  |  | SERVİS KUTUSU
GİRİŞ BASINCI |  | ……………... Bar
ÇIKIŞ BASINCI |  | ……………... Bar
KAPASİTESİ |  | ……………... m³
TESİS TÜRÜ |  |  |  | ENDÜSTRİYEL |  |  | BÜYÜK TİCARİ |  |  |  | ISI MERKEZİ
GAZ ALAN TESİS BİLGİLERİ
TESİSAT NO / DAİRE (BİRİM) NO |  |  |  | ……………...
İŞLETME ADI |  |  |  | ……………...
ADRES |  |  |  | Çekirdeksiz OSB Mah. Polatlı Organişze Sanayi Bölgesi ……………... Cad. No ……………... Polatlı/ANKARA
SAYAÇ BİLGİLERİ
Daire(Birim)No: | Sayaç Bilgileri | [7 empty] | Sayaçtan Geçen Debi |  |  |  | Sayaçtan Geçen Gaz Basıncı
| Sayaç Tipi |  | Rotary |  | Körüklü |  | Türbin |  | m³/h |  |  |  | mbar
| G | …………..
Daire(Birim)No: | Buhar |  | Proses |  | Isıtma |  | Mutfak |  | Rezerv |  | Mevcut Kullanım |  | Toplam Cihaz Sayısı ve Saatlik Tüketimleri (TOPLAM)
| Sayısı | Top. Debi | Sayısı | Top. Debi | Sayısı | Top. Debi | Sayısı | Top. Debi | Sayısı | Top. Debi | Sayısı | Top. Debi
| Adet | m3/h | Adet | m3/h | Adet | m3/h | Adet | m3/h | Adet | m3/h | Adet | m3/h | Sayısı (Ad) | T. Debi (m3/h)
TOPLAMLAR
SERTİFİKALI FİRMA VE KAYITLI MÜHENDİS BİLGİLERİ
FİRMA ADI
KAYITLI MÜHENDİS ADI SOYADI | [12 empty] | M.Nihat ERDOĞAN
MÜHENDİS ODA SİCİL NO | [12 empty] | M.Nihat ERDOĞAN
MÜHENDİS ve FİRMA POLGAZ KAYIT NO
FİRMA ADRES
TELEFON & FAX
CEP TELEFONU
ÖZEL NOTLAR | [11 empty] | Mühendis İmzası
Tarih
Ölçek